Grundlagen der Photovoltaik:

Arten von Akkus

|  | Blei-Solar | Blei-Solar-Gel | NiCd | NiMH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kap (Ah) | 6,6-260 | 6-160 | <5 | <5 |
| Preis(€/Ah) | 2,60-3,60 | 4,60-10,60 | 30 | 35 |
| Preis(€/kWh) | 0,50 - 0,60 | 0,80 - 1,80 | 5,00 | 5,20 |
| Selbste. in %/Mon. | 3 | 2 | ? | ? |
| Zyklen 50% | ca. 500 | ca. 500 | 500-1000 | 1000 |
| Besond. | 1x im Jahr warten | wartungsfrei, | muss alle 90 Tage tiefentladen werden |  |