Grundlagen der Photovoltaik:

Standard Test Conditions

Intensität:	1000 W/m²

Spektrum:	AM 1,5	(Air Mass Index)

Modultemperatur:	25 °C	(real i.A. höher!)

Für diese Bedingungen werden der Wirkungsgrad und alle anderen Kenngrößen von Solarmodulen angegeben. Insbesondere gilt hierfür die

installierte (Nenn-) Leistung Pp   (Peak Power)

in Wp (Watts Peak).